北  京  大  学

政府管理学院公共教室设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：PKU200610

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇六年六月二十日

第一部分  投 标 邀 请 函

北京大学政府管理学院公共教室拟招标采购一批设备，现向贵单位发出投标邀请，若同意有关要求，请参加投标。有关问题说明如下：

1、招标人：北京大学

2、招标地点：北京大学实验室与设备管理部

3、招标货物名称、数量、交货期及地点：

（1）招标货物名称：多媒体教室设备、课桌椅、书写板，技术规格要求：见第三部分；

（2）针对多媒体教室、课桌椅、黑板三类货物，投标人可对其中若干类或全部货物投标。

（3）交货期：合同签订后20个工作日内；

（4）交货地点：北京大学政府管理学院

4、招标文件的获取：2006年6月20、21日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。请到北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

5、投标人请于6月22日，上午9:00整准时由实验室与设备管理部出发，实地勘查现场。

6、投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

7、投标截止时间：2006年6月28日上午9时前（北京时间），逾期恕不接受。

8、开标时间：2006年6月28日上午9时整。

9、开标地点：北京大学实验室与设备管理部会议室。

10、中标人须按投标金额的1%缴纳中标服务费

11、联系方法：

联系人：北京大学实验室与设备管理部   张宇波  张玉祥  周勇义

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  投 标 须 知

一、说明

1. 适用范围

（1）本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

2．定义

（1）“招标人”系指北京大学。

（2）“投标人”系指向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

（3）“中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

（4）“用户”系指北京大学。

（5）“货物”系指投标人按招标文件规定，向用户提供所需的设备。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人必须承担的货物运输、安装、测试、检验、调试、人员培训等技术支持、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用

无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

4、针对多媒体教室、课桌椅、黑板三类货物，投标人可对其中若干类或全部货物投标。

5、中标服务费的收取

中标人须按投标金额的1%缴纳中标服务费。

二、投标方条件

- 投标人必须具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。投标人须具有独立法人资格和相应资质，且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有多媒体教室设备、课桌椅、黑板生产安装经验以及成功案例。

三、投标文件的编写要求

1．投标文件的语言与计量单位

（1）投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

（2）除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

（3）投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

2．投标文件的组成

（1）投标书

①多媒体教室、课桌椅、黑板等设备投标报价表；

②投标货物名称、规格型号、配置及主要技术数据和性能的描述；

③制造、安装、验收标准；

④投标人情况一览表；

⑤售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

⑥开标一览表

⑦投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

（2）资格证明文件：

①营业执照（复印件）；

②法人资格证明或法人代表授权书

③税务登记证明（复印件）；

④注册资本证明（复印件）；

⑤法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

⑥投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

⑦投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

⑧投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

⑨有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

⑩投标货物原厂授予投标人针对本项目的授权书

（3）投标书附件：

①详细的交货清单；

②备件清单；

③专用工具清单；

④交货时间；

⑤对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

⑥投标货物近三年在中国境内外主要销售业绩，包括：用户单位名称，联系人，联系电话；

⑦投标人认为需要陈述的其他内容。

3．投标报价

（1）所有投标均以人民币报价。

（2）投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

（3）投标报价应提供单价及本次投标总价。

（4）投标人应详实提供设备投标报价表。

（5）招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

（6）未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

（7）投标报价为一次性报价。

（8）招标人不保证最低报价中标。

4．有关投标的其他规定

（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式5份（正本1份，副本4份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

四、开标和评标

1．开标

（1）开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

（2）开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2．评标

（1）评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表、招标人组成。

（2）评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

（3）评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。

3．中标条件

（1）能最大限度满足招标文件要求；

（2）投标报价合理；

（3）具有综合竞争优势。

五、授予合同

1．招标人在授标时的权利

（1）在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容。

（2）若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

2．中标通知

（1）评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

（2）对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

3．签订合同

（1）中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

（2）投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

六、验收

- 设备验收：安装完毕后，无故障运行两个星期后才能组织验收。

- 投标人应提供安装及验收标准，货物清单。货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第三部分 技术要求

一、公共教室多媒体设备及室内改造方案

㈠ 设备需求一览表

| 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 投影机 | 台 | 13 |
| 展示台 | 台 | 9 |
| 电动幕 | 块 | 9 |
| 电脑 | 台 | 9 |
| 功放音箱 | 套 | 9 |
| 录像机 | 台 | 9 |
| DVD机 | 台 | 9 |
| 无线话筒 | 套 | 9 |
| 中控 | 套 | 9 |
| 多功能讲台 | 台 | 9 |

㈡ 具体需求:

1．投影机的有关技术指标和要求。

投影机数量共计13台，具体要求如下：

⑴ 分辨率为1024×768，对比度为1500：1（含以上）、亮度3000流明（LM），有232控制接口（D-sub 9pin×1）和两种投影模式（普通和环保模式）。需求量：6台。

⑵ 分辨率为1024×768，对比度为1500：1（含以上）、亮度2500流明（LM），有232控制接口（D-sub 9pin×1）和两种投影模式（普通和环保模式）。需求量：3台。

⑶分辨率为1024×768，对比度为1600：1；亮度3500流明（LM）；有232控制接口（D-sub 9pin×1），有全封闭防尘功能设计。需求量：4台。

注：优先考虑数字型投影机。

2．数字展示台的有关技术指标和要求。

数量共计9台，具体要求如下：

⑴ 有效像素：1/3“CCD，85万像素。

⑵ 具有16倍以上光学变焦镜头，可以轻松放大展示物。

⑶ 焦距、亮度及色彩均可手动/自动调节。

⑷ 有正光、背光、无光三种灯光模式。

⑸ 有图像旋转、正负片转换等功能。

3．中控设备配置要求

⑴ 具备电源管理功能以及设备延时断电功能。

⑵ 有系统开关功能，可以自定义系统开关指令。

⑶ 投影机控制使用RS232端口。

⑷ 面板操作简单，标注明确，主要操作功能可以一键完成。

4．无线话筒配置要求：

⑴ 范围为UHF频带，频点可调。

⑵ 有效距离60米（室外）。

⑶ 接收灵敏度高，抗干扰能力强。

⑷ 话筒部分轻便耐用易操作，节能省电。

5．电脑配置要求：

⑴ 品牌机型

⑵ CPU：P4-3.0G、1M、L2缓存，FSB800MHz。

⑶ 内存：DDR2  512M。

⑷ 硬盘：80G，7200转 8M缓存。

⑸ 显卡：PCI-E接口，128M DDR。

⑹ 显示器：17寸液晶显示屏。

6．其它需求。

⑴ 投影屏幕：电动幕，玻珠幕。6块为120英寸，3块为100英寸。

⑵ 功放音箱：双路100W以上。定阻。

⑶ 录像机与DVD机：操作简单。纠错能力强，品牌不限。

⑷ 讲台：金属讲台，带锁。滑动盖板。散热性能好。

报价要包含设备安装高度及材料费用，这部分费用须单独列出。

投影机要求带一个备用灯泡。

㈢ 教室内改动要求

教室内设备安装布局如图示：

窗子位置

投影机位置

屏幕位置

暗槽位置

出线口位置

控制台位置

音箱位置

总体要求：

地面不做地台。教室原有预留出线口引至地面，地面部分做一暗槽（100MM*60MM），并在终端留一出线口，所有线路都从出线口引出。教室原有网线，有线电视都移至教室前墙，通过管道引入暗槽，并从出线口走出，同时出线口预留一路220V~10A电源线（单独走管），要求有独立开关控制，与墙面插座电源分开。投影机线路及电动幕电源线、音箱位置只是示意作用，本次改动不要求做线材预埋。

501教室：

有线电视在右侧墙，应移至前面，与网线，电源线一起引至地面暗槽。

原预留空管只做到墙壁，应引至地面暗槽。

地面暗槽位置原出线口以45度角出，长度2米（如图实线所示）。

电源线单独走管。

预期工程量：地面暗槽约2米，墙面预留管延长30CM。网线做延长管30CM。有线电视及电源线因不清楚线路走向要另行估算。

502、503、504、505、506教室：

教室原先设计为南北朝向，预留管及网线口留在北面，有线留在南面，这样教室为右侧采光，不符合要求，应在南面墙壁重做一根40MM预留管，由天花板上直至地面（也可改为两根直径25MM硬管，可视墙材质、厚度而定），然后地面部分做暗槽，要求同上，

网线移到同侧，也是直接做到暗槽。

有线电视线做延长管，也做到暗槽位置。

电源线单独走管。

暗槽要求：在中线向窗口侧1.5米处，暗槽长1.5米，（位置如图虚线所示）.。

预期工程量：暗槽1.5米，墙壁做40MM管2.8米，有线电视延长管30MM。电源及网线管另定。

513、514、515教室：

有线电视在右侧墙，应移至前面，与网线，电源线一起引至地面暗槽。

原预留空管只做到墙壁，应引至地面暗槽。

地面暗槽位置原出线口以45度角出，长度2米（如图实线所示）。

电源线单独走管。

预期工程量：地面暗槽约2米，墙面预留管延长30CM。网线做延长管30CM。有线电视及电源线因不清楚线路走向要另行估算。

注：

- 考虑到后期施工问题，在预留管内预留铁丝，以方便后期布线，本次改动不做与教学投影音箱幕布等相关线材，这些都留待将来招标教室设备的公司自行解决。

- 网线，有线等需要将线引到暗槽的，由地面到暗槽之间是通过槽还是管连接均可，要求将线做好，直接做到出线口位置。

二、公共教室书写板初步方案

| 序号 | 教室编号 | 书写板尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 501（专用绘图教室） | 移动式绿白板2.2 m×1.2 m 固定木丝板两块：4 m×1.2 m；2 m×1.2 m |
| 2 | 502 | 4 m×1.5 m单板升降 |
| 3 | 503 | 4 m×1.5 m单板升降 |
| 4 | 504 | 4 m×1.5 m单板升降 |
| 5 | 505 | 3 m×1.5 m×2 单板并列升降 |
| 6 | 506 | 3 m×1.5 m×2 单板并列升降 |
| 7 | 513 | 3.5 m×1.5 m单板升降 |
| 8 | 514 | 3.4 m×1.5 m单板升降 |
| 9 | 515 | 2.7 m×1.5 m单板升降 |

要求：书写板材质自选，整板无接缝，并详细说明面板材料、边框材料、箱体及升

降机构等。

三、公共教室桌椅、家具初步方案

| 序号 | 教室编号 | 桌椅配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 501 （专用绘图教室） | ①绘图台3张（长150，宽120）（木质），配备折叠椅12把（钢质） ②教学用制图桌椅20套：制图桌20张（木质，长90，宽70）；折叠椅20把（钢质）。 ③图件保管与放置用铁柜4组（长90，宽50，高220厘米） |
| 2 | 502 | 活动课桌椅，各约25座 |
| 3 | 503 |  |
| 4 | 504 |  |
| 5 | 505 | 固定课桌椅，各约150座 |
| 6 | 506 |  |
| 7 | 513 | 固定课桌椅，约40座 |
| 8 | 514 | 固定课桌椅，约65座 |
| 9 | 515 | 固定课桌椅，约70座 |

注：课桌椅材质自选，可多品种报价，需对产品做详细说明。

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日