关于进一步加强彩钢板建筑摸排的通知

**各检查组：**

彩钢板建筑是本次排查清理整治的重点，为此辛苦各检查组对彩钢板建筑的情况进行全面摸排。

摸排范围为全校所有彩钢板建筑，包括独立建设的彩钢板建筑和局部使用彩钢板结构的建筑物（含室内装修使用的夹芯彩钢板材料）。彩钢板建筑燃烧性能按A级（不燃材料）、B1级(难燃材料)、B2级(可燃材料)、B3级(易燃材料)统计，填报后麻烦各组及时送安全办汇总。

说明：上次会讲的违章彩钢板建筑不管理是否达到A级均要求拆除，我们先统计，最后由学校研究决定是否拆除；达不到A级的一律要求整改达到A级是确定的。

安全办

2017年12月5日

附件1：北京大学彩钢板建筑明细台账（整治前）